附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站（西站）安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 加油机底部填砂过高。

- 受硬件设备视频监控摄像头视角限制，视角无法检查防溜木设置情况。

- 预案演练操作井油品回收期间无人在旁安全警戒 (油品泄漏现场的突发火灾警戒)。