安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 澜沧县黑河加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 澜沧县黑河加油站安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省普洱市澜沧县思澜路133公里+270米处 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 油罐区操作井内部份管道无标识 - 2 检修用登高梯无“非工作人员禁止攀登”警示标志 - 3 负责人及安全管理人员上墙职责未更新 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 林早鹏、李晓达 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：罗美全，张风英 2025年2月16日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页