附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司永安加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 1 号加油机滤杯有渗油现象需更换。

- 未设置物资清单及物资盘点表。

- 6# 柴油枪无拉断阀。