附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源营上加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 宿舍楼道无消防应急照明灯。

- 加油站无消防应急物资柜。

- 站长室无应急照明灯。

- 1#加油机旁5kg干粉灭火器压力失效一只。

- 加油站无可燃气体检测仪布置示意图。